## Control de Vertimientos
CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MANEJO DE AGUAS
CONTROL DOCUMENTAL
|  |  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [5 empty] | Código | RYR-AM-005
|  |  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [5 empty] | Versión | 1
[9 empty] | Fecha de Emisión | 08/10/2026
[9 empty] | Página | 1 de 2
Inspección de trampas de grasa, sedimentación y manejo de aguas · Decreto 1076 de 2015 · Res. 0631 de 2015
1. DATOS DE LA INSPECCIÓN
Proyecto / Obra
Contratista / Empresa | [6 empty] | Ubicación
Fecha |  |  |  | Hora |  |  |  | Condición del clima
Inspección N° |  |  |  | Inspector
2. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES
No. | Condición a verificar | [6 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Trampa de grasas limpia y en funcionamiento
2 | Sedimentador o desarenador funcionando, sin desbordes
3 | Cunetas y canales perimetrales despejados
4 | Lodos y sedimentos retirados y dispuestos correctamente
5 | Lavado de llantas y equipos en el sitio destinado, con recirculación o captación
6 | Baños portátiles o batería sanitaria con mantenimiento al día
7 | Sin vertimiento de concreto, pinturas, aceites o solventes al suelo o alcantarillado
8 | Sin afectación a cuerpos de agua, sumideros o cauces cercanos
9 | Aguas lluvias manejadas sin arrastre de sedimentos fuera de la obra
10 | Tanques y reservorios de agua tapados y sin fugas
11 | Áreas de preparación de concreto con piso protegido y captación de lavados
12 | Uso de agua sin desperdicio (mangueras, llaves y tuberías sin fugas)
3. LIMPIEZA DE SISTEMAS Y RETIRO DE LODOS
No. | Fecha | Sistema o punto |  | Volumen (m³) | Gestor o destino |  | N° de certificado |  | Observaciones
1
2
3
4
4. HALLAZGOS Y ACCIONES
No. | Hallazgo |  |  |  |  | Acción a tomar |  |  | Responsable |  | Fecha límite
1
2
3
5. FIRMAS
INSPECCIONÓ — RESPONSABLE AMBIENTAL | [5 empty] | REVISÓ — RESIDENTE DE OBRA
Firma: | [5 empty] | Firma:
Nombre: | [5 empty] | Nombre:
Cargo: | [5 empty] | Cargo:
REV. 08/10/2026