## Acero de Refuerzo
INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO
CONTROL DOCUMENTAL
|  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [5 empty] | Código | RYR-CA-008
|  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [5 empty] | Versión | 1
[8 empty] | Fecha de Emisión | 09/10/2026
[8 empty] | Página | 1 de 1
Punto de retención: no se funde sin esta aprobación · Control de calidad en obra
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra
Contratista / Empresa | [5 empty] | Ubicación
Fecha |  |  | Hora |  |  | Hoja N°
Elemento | [5 empty] | Eje, nivel o localización
Plano de referencia |  |  |  | Versión |  | Vaciado programado
Lote o colada del acero | [5 empty] | Certificado N°
2. MATERIAL
No. | Aspecto verificado | [5 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Barras corresponden a la calidad y los diámetros de los planos
2 | Certificado del fabricante y lote o colada identificados
3 | Sin óxido suelto, grasa, pintura, barro ni mortero adherido
4 | Sin barras dobladas, torcidas ni con secciones reducidas
3. DESPIECE Y ARMADO
No. | Aspecto verificado | [5 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Cantidad, diámetro y separación de barras según el despiece
2 | Estribos: diámetro, separación y zonas de confinamiento según planos
3 | Ganchos y dobleces con el diámetro mínimo de doblado
4 | Longitudes de traslapo y de desarrollo según planos y NSR-10
5 | Traslapos alternados y fuera de las zonas críticas
6 | Refuerzo adicional en aberturas, esquinas y nudos
4. POSICIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL VACIADO
No. | Aspecto verificado | [5 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Recubrimiento asegurado con separadores o panelas
2 | Amarres firmes; armazón rígido, alineado y a plomo
3 | Dovelas, arranques y refuerzo de empalme en su sitio
4 | Ductos, pasamuros e instalaciones embebidas colocados antes del vaciado
5 | Armazón limpio y sin elementos que lo contaminen antes del vaciado
5. MEDICIÓN DE RECUBRIMIENTOS
No. | Punto medido (cara o elemento) |  | Recubrimiento especificado (mm) |  | Recubrimiento medido (mm) |  | Tolerancia (± mm) | Resultado | Observación
1
2
3
4
5
El recubrimiento y su tolerancia se toman de los planos y de la NSR-10 (C.7.7) según el elemento y su exposición.
6. APROBACIÓN PARA VACIAR
Resultado | [5 empty] | Fecha y hora de aprobación
Correcciones pedidas y observaciones
7. FIRMAS
INSPECCIONA — CALIDAD |  |  | EJECUTA — RESIDENTE / MAESTRO |  |  |  | APRUEBA — INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN
Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
REV. 09/10/2026