## Excavación y Rellenos
INSPECCIÓN DE EXCAVACIÓN, RELLENOS Y COMPACTACIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
|  |  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [5 empty] | Código | RYR-CA-007
|  |  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [5 empty] | Versión | 1
[9 empty] | Fecha de Emisión | 09/10/2026
[9 empty] | Página | 1 de 1
Verificación antes de cubrir o continuar con la siguiente capa · Control de calidad en obra
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra
Contratista / Empresa | [6 empty] | Ubicación
Fecha |  |  |  | Hora |  |  | Hoja N°
Actividad | [6 empty] | Frente, eje o abscisa
Material y procedencia | [6 empty] | Equipo de compactación
Estudio de suelos (referencia) | [6 empty] | Plano de referencia
2. EXCAVACIÓN
No. | Aspecto verificado | [6 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Localización, ejes y niveles de excavación verificados con topografía
2 | Dimensiones (ancho, largo y profundidad) según planos
3 | Fondo limpio, firme y libre de agua, lodo o material suelto
4 | Suelo de fondo corresponde al del estudio de suelos (verificado por el geotecnista cuando se exige)
5 | Taludes o entibado estables; protección del borde de la excavación
6 | Redes y servicios existentes identificados y protegidos
3. RELLENO Y COMPACTACIÓN
No. | Aspecto verificado | [6 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Material de relleno aprobado (clase, procedencia y granulometría)
2 | Material libre de materia orgánica, escombros y basura
3 | Humedad cercana a la óptima del Proctor
4 | Espesor de capa suelta dentro de lo especificado
5 | Equipo de compactación adecuado y número de pasadas suficiente
6 | Superficie de cada capa nivelada y con la pendiente de diseño
4. CONTROL DE DENSIDAD (ensayos de compactación)
No. | Capa N° | Localización (eje o abscisa) |  | Cota | Densidad seca máxima (kg/m³) | Densidad seca en sitio (kg/m³) | % de compactación | % exigido | Resultado | Observación
1
2
3
4
5
6
7
8
El porcentaje exigido (por ejemplo 90 % o 95 % del Proctor) sale de las especificaciones y del estudio de suelos. Si un punto no cumple, se recompacta la capa y se repite el ensayo antes de continuar.
5. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
¿Se autoriza continuar? | [6 empty] | Fecha de autorización
Observaciones y correcciones pedidas
6. FIRMAS
INSPECCIONA — CALIDAD |  |  |  | EJECUTA — RESIDENTE / MAESTRO |  |  |  | Vo.Bo. — INTERVENTORÍA / GEOTECNISTA
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
REV. 09/10/2026