## Formaleta y Encofrado
INSPECCIÓN DE FORMALETA Y ENCOFRADO
CONTROL DOCUMENTAL
|  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [5 empty] | Código | RYR-CA-009
|  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [5 empty] | Versión | 1
[8 empty] | Fecha de Emisión | 09/10/2026
[8 empty] | Página | 1 de 1
Punto de retención: no se funde sin esta aprobación · Control de calidad en obra
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra
Contratista / Empresa | [5 empty] | Ubicación
Fecha |  |  | Hora |  |  | Hoja N°
Elemento | [5 empty] | Eje, nivel o localización
Tipo de formaleta | [5 empty] | Desencofrante usado
Plano de referencia |  |  |  | Versión |  | Vaciado programado
2. GEOMETRÍA
No. | Aspecto verificado | [5 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Ejes, dimensiones y escuadras verificados con los planos
2 | Niveles y cotas de fondo, losa o cara superior verificados
3 | Plomos de caras verticales dentro de la tolerancia
4 | Contraflechas y pendientes de diseño cuando los planos las piden
3. ESTABILIDAD Y APUNTALAMIENTO
No. | Aspecto verificado | [5 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Puntales, cerchas y arriostramientos completos, a plomo y bien apoyados
2 | Apoyos sobre superficie firme (con tablón o base repartidora)
3 | Tensores, grapas y amarres suficientes para resistir la presión del concreto
4 | Formaleta rígida, sin deformaciones ni piezas rotas
4. HERMETICIDAD, LIMPIEZA Y EMBEBIDOS
No. | Aspecto verificado | [5 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Juntas selladas: sin fugas de lechada
2 | Desencofrante aplicado y sin excesos
3 | Interior limpio: sin aserrín, amarres sueltos, agua ni escombros
4 | Ductos, pasamuros, anclajes y chazos embebidos en su sitio y fijos
5 | Ventanas de limpieza y aberturas de vaciado previstas
5. MEDICIÓN DE TOLERANCIAS
No. | Dimensión medida |  | Valor de planos (mm o cm) |  | Valor medido |  | Tolerancia (±) | Resultado | Observación
1
2
3
4
5
6
Las tolerancias salen de los planos, las especificaciones y la NSR-10 (C.6). Use la misma unidad en «valor de planos», «valor medido» y «tolerancia».
6. APROBACIÓN PARA VACIAR
Resultado | [5 empty] | Fecha y hora de aprobación
Correcciones pedidas y observaciones
7. DESENCOFRADO (se diligencia después del vaciado)
Fecha y hora del vaciado |  |  |  | Fecha y hora de desencofrado |  |  |  | Días transcurridos
¿Se cumplió el tiempo mínimo? |  |  |  | Estado del concreto al desencofrar
8. FIRMAS
INSPECCIONA — CALIDAD |  |  | EJECUTA — RESIDENTE / MAESTRO |  |  |  | APRUEBA — INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN
Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
REV. 09/10/2026