## Vaciado de Concreto
CONTROL DE VACIADO DE CONCRETO
CONTROL DOCUMENTAL
|  |  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [5 empty] | Código | RYR-CA-010
|  |  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [5 empty] | Versión | 1
[9 empty] | Fecha de Emisión | 09/10/2026
[9 empty] | Página | 1 de 1
Registro de cada camión, ensayos en obra y curado · Control de calidad en obra
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra
Contratista / Empresa | [6 empty] | Ubicación
Fecha |  |  |  | Hora de inicio |  |  | Hora de finalización |  |  | Hoja N°
Elemento vaciado | [6 empty] | Eje, nivel o localización
Proveedor del concreto | [6 empty] | Planta o mezcla N°
Resistencia especificada f'c (MPa) |  |  | Asentamiento mínimo (mm) |  |  | Asentamiento máximo (mm) |  |  | Volumen programado (m³)
Método de colocación | [6 empty] | Clima durante el vaciado
2. ANTES DEL VACIADO
No. | Aspecto verificado | [6 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Acero (RYR-CA-008) y formaleta (RYR-CA-009) aprobados para vaciar
2 | Plan de vaciado definido: volumen, orden, juntas y personal
3 | Equipos listos: bomba, vibradores, planta eléctrica y herramientas
4 | Elementos de ensayo disponibles: cono, moldes de cilindros y termómetro
5 | Protección prevista contra lluvia o calor excesivo
3. CAMIONES RECIBIDOS Y ENSAYOS EN OBRA
No. | Remisión N° | Hora de salida de planta | Hora de descargue | Tiempo (min) | Volumen (m³) | Asentamiento (mm) | Temp. del concreto (°C) | Cilindros tomados (N°) | Asentamiento | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES
El tiempo máximo entre la salida de planta y la colocación lo fija la especificación y la NSR-10 (referencia común: 90 minutos); si se excede, se consulta antes de colocar. El rango de asentamiento sale del diseño de mezcla aprobado.
4. DURANTE EL VACIADO
No. | Aspecto verificado | [6 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Remisión coincide con el concreto pedido (resistencia, asentamiento, aditivos)
2 | No se agregó agua adicional al concreto en la obra
3 | Altura de caída controlada para evitar segregación
4 | Vibrado completo, sin zonas sin compactar ni exceso de vibración
5 | Vaciado continuo, sin juntas frías; juntas de construcción previstas y tratadas
6 | Acabado y nivelación de la superficie según especificación
5. DESPUÉS DEL VACIADO Y CURADO
No. | Aspecto verificado | [6 empty] | ¿Cumple? |  | Observación
1 | Curado iniciado en el tiempo previsto (agua, membrana o cubierta)
2 | Elemento protegido de impactos, cargas y tránsito
3 | Cilindros protegidos en obra y llevados al laboratorio a tiempo
Método de curado |  |  |  |  | Inicio del curado |  |  | Duración (días)
6. OBSERVACIONES Y FIRMAS
Observaciones, novedades y acciones
INSPECCIONA — CALIDAD |  |  |  | EJECUTA — RESIDENTE / MAESTRO |  |  |  | Vo.Bo. — INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
REV. 09/10/2026